## Измерение_1
Площадка: | Сахалин. дорога
Скважина: | Скважина 13и
Направление: | ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Один проход: | НЕТ
Измерение: | Измерение_1
Создано: | 13-08-24 02:12
Азимут сещение: | 180.00
Завершено: | 21-11-24 21:26
Уровень | Показания зонда, X1, угл. сек | Показания зонда, X2, угл. сек | Отклонение скважины от вертикали по оси X,мм | Показания зонда, Y1, угл. сек | Показания зонда, Y2, угл. сек | Отклонение скважины от вертикали по оси Y,мм | Отклонение скважины от вертикали суммарное | Азимут отклонения скважины в системе координат, где 0 - вдоль оси X | Азимут отклонения скважины в географической системе координат, ° | Смещение скважины относительно нулевого цикла по оси Х, мм | Смещение скважины относительно нулевого цикла по оси Y, мм | Результирующее смещение скважины относительно нулевого цикла, мм | Азимут результирующего смещения относительно нулевого цикла, °
0,00 | -1018,00 | -1688,00 | -54,45 | 1544,00 | 6104,00 | -112,90 | 125,35 | 64,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,50 | -1640,00 | -1274,00 | -55,26 | 2010,00 | 5904,00 | -107,38 | 120,76 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1,00 | -2178,00 | -756,00 | -54,82 | 2498,00 | 5402,00 | -102,66 | 116,38 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1,50 | -2228,00 | -907,00 | -53,09 | 2584,00 | 5361,00 | -99,14 | 112,46 | 61,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2,00 | -2147,00 | -868,00 | -51,49 | 2174,00 | 5756,00 | -95,77 | 108,74 | 61,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2,50 | -1848,00 | -1254,00 | -49,94 | 1398,00 | 6567,00 | -91,43 | 104,18 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3,00 | -1059,00 | -2008,00 | -49,22 | 993,00 | 6872,00 | -85,17 | 98,37 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3,50 | -643,00 | -2429,00 | -50,37 | 959,00 | 7001,00 | -78,04 | 92,89 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4,00 | -177,00 | -2882,00 | -52,54 | 647,00 | 7254,00 | -70,72 | 88,10 | 53,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4,50 | 532,00 | -3493,00 | -55,82 | 609,00 | 7170,00 | -62,71 | 83,95 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5,00 | 569,00 | -3695,00 | -60,70 | 1013,00 | 6884,00 | -54,76 | 81,75 | 42,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5,50 | 304,00 | -3299,00 | -65,86 | 1563,00 | 6323,00 | -47,64 | 81,29 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6,00 | -24,00 | -2911,00 | -70,23 | 2287,00 | 5576,00 | -41,87 | 81,77 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6,50 | 231,00 | -3254,00 | -73,73 | 2656,00 | 5254,00 | -37,89 | 82,89 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7,00 | 188,00 | -3281,00 | -77,95 | 2831,00 | 5062,00 | -34,74 | 85,34 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7,50 | 810,00 | -3762,00 | -82,16 | 2220,00 | 5307,00 | -32,03 | 88,18 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
8,00 | 1383,00 | -4441,00 | -87,70 | 1512,00 | 6451,00 | -28,29 | 92,15 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
8,50 | 318,00 | -3323,00 | -94,76 | 1718,00 | 6182,00 | -22,31 | 97,35 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
9,00 | -1087,00 | -1940,00 | -99,17 | 1949,00 | 5928,00 | -16,90 | 100,60 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
9,50 | -2531,00 | -428,00 | -100,20 | 2075,00 | 5932,00 | -12,07 | 100,93 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10,00 | -4091,00 | 990,00 | -97,66 | 2419,00 | 5511,00 | -7,40 | 97,94 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10,50 | -4117,00 | 1192,00 | -91,50 | 2276,00 | 5316,00 | -3,65 | 91,57 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11,00 | -2976,00 | -204,00 | -85,06 | 1926,00 | 6005,00 | 0,03 | 85,06 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11,50 | -3582,00 | 459,00 | -81,70 | 2665,00 | 5290,00 | 4,98 | 81,85 | -3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12,00 | -3867,00 | 881,00 | -76,81 | 3310,00 | 4666,00 | 8,16 | 77,24 | -6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12,50 | -4199,00 | 1111,00 | -71,05 | 3414,00 | 4450,00 | 9,80 | 71,72 | -7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
13,00 | -4710,00 | 1797,00 | -64,62 | 3573,00 | 4367,00 | 11,06 | 65,55 | -9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
13,50 | -5076,00 | 2082,00 | -56,73 | 3289,00 | 4132,00 | 12,02 | 57,99 | -11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14,00 | -4528,00 | 1386,00 | -48,05 | 3439,00 | 4478,00 | 13,04 | 49,79 | -15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14,50 | -3690,00 | 638,00 | -40,89 | 3320,00 | 4621,00 | 14,30 | 43,31 | -19,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15,00 | -2790,00 | -268,00 | -35,64 | 3537,00 | 4367,00 | 15,88 | 39,02 | -24,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15,50 | -2094,00 | -932,00 | -32,58 | 4005,00 | 3971,00 | 16,88 | 36,70 | -27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16,00 | -1339,00 | -1656,00 | -31,18 | 4086,00 | 3776,00 | 16,84 | 35,43 | -28,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16,50 | -676,00 | -2399,00 | -31,56 | 3940,00 | 3865,00 | 16,47 | 35,60 | -27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17,00 | -251,00 | -2706,00 | -33,65 | 3895,00 | 4016,00 | 16,38 | 37,42 | -25,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17,50 | -130,00 | -2896,00 | -36,62 | 3813,00 | 4196,00 | 16,52 | 40,18 | -24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18,00 | -139,00 | -2910,00 | -39,98 | 3419,00 | 4498,00 | 16,99 | 43,43 | -23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18,50 | -615,00 | -2579,00 | -43,33 | 3478,00 | 4487,00 | 18,29 | 47,04 | -22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19,00 | -1235,00 | -1765,00 | -45,71 | 3688,00 | 4257,00 | 19,52 | 49,71 | -23,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19,50 | -2224,00 | -1107,00 | -46,36 | 4069,00 | 3708,00 | 20,21 | 50,57 | -23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20,00 | -1571,00 | -1277,00 | -45,00 | 2562,00 | 5350,00 | 19,77 | 49,15 | -23,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20,50 | -2137,00 | -783,00 | -44,65 | 3070,00 | 4800,00 | 23,15 | 50,29 | -27,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
21,00 | -2698,00 | -351,00 | -43,01 | 3585,00 | 4328,00 | 25,25 | 49,87 | -30,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
21,50 | -2647,00 | -397,00 | -40,16 | 3660,00 | 4209,00 | 26,15 | 47,92 | -33,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
22,00 | -2118,00 | -840,00 | -37,43 | 3656,00 | 4264,00 | 26,81 | 46,05 | -35,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
22,50 | -2691,00 | -242,00 | -35,89 | 4715,00 | 3195,00 | 27,55 | 45,24 | -37,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
23,00 | -3158,00 | 221,00 | -32,92 | 5631,00 | 2010,00 | 25,71 | 41,76 | -37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
23,50 | -3418,00 | 334,00 | -28,82 | 5516,00 | 2414,00 | 21,32 | 35,85 | -36,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
24,00 | -3495,00 | 469,00 | -24,27 | 5427,00 | 2429,00 | 17,56 | 29,96 | -35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
24,50 | -3958,00 | 1026,00 | -19,47 | 5637,00 | 2225,00 | 13,92 | 23,94 | -35,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
25,00 | -4256,00 | 1249,00 | -13,43 | 5864,00 | 1953,00 | 9,79 | 16,62 | -36,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
25,50 | -4296,00 | 1279,00 | -6,76 | 5903,00 | 1738,00 | 5,05 | 8,43 | -36,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

## Измерение_2
Площадка: | Сахалин. дорога
Скважина: | Скважина 13и
Направление: | ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Один проход: | НЕТ
Измерение: | Измерение_2
Создано: | 21-10-24 06:04
Азимут сещение: | 180.00
Завершено: | 21-11-24 21:26
Уровень | Показания зонда, X1, угл. сек | Показания зонда, X2, угл. сек | Отклонение скважины от вертикали по оси X,мм | Показания зонда, Y1, угл. сек | Показания зонда, Y2, угл. сек | Отклонение скважины от вертикали по оси Y,мм | Отклонение скважины от вертикали суммарное | Азимут отклонения скважины в системе координат, где 0 - вдоль оси X | Азимут отклонения скважины в географической системе координат, ° | Смещение скважины относительно нулевого цикла по оси Х, мм | Смещение скважины относительно нулевого цикла по оси Y, мм | Результирующее смещение скважины относительно нулевого цикла, мм | Азимут результирующего смещения относительно нулевого цикла, °
0,00 | -4496,00 | 1677,00 | -79,10 | 3401,00 | 4536,00 | -99,84 | 127,38 | 51,61 | 231,61 | -24,65 | 13,06 | 27,89 | 152,08
0,50 | -4490,00 | 1677,00 | -71,61 | 3348,00 | 4537,00 | -98,47 | 121,76 | 53,97 | 233,97 | -16,35 | 8,91 | 18,62 | 151,42
1,00 | -4097,00 | 1497,00 | -64,14 | 3465,00 | 4360,00 | -97,03 | 116,31 | 56,53 | 236,53 | -9,32 | 5,63 | 10,89 | 148,87
1,50 | -2892,00 | 1111,00 | -57,36 | 3158,00 | 4325,00 | -95,94 | 111,78 | 59,13 | 239,13 | -4,27 | 3,20 | 5,33 | 143,16
2,00 | -1985,00 | -1071,00 | -52,51 | 2460,00 | 5369,00 | -94,53 | 108,13 | 60,95 | 240,95 | -1,02 | 1,24 | 1,61 | 129,22
2,50 | -1735,00 | -1412,00 | -51,40 | 1492,00 | 6393,00 | -91,00 | 104,52 | 60,54 | 240,54 | -1,46 | 0,43 | 1,52 | 163,63
3,00 | -1224,00 | -1884,00 | -51,01 | 928,00 | 6856,00 | -85,06 | 99,19 | 59,05 | 239,05 | -1,79 | 0,10 | 1,79 | 176,69
3,50 | -840,00 | -2279,00 | -51,81 | 844,00 | 7049,00 | -77,88 | 93,54 | 56,37 | 236,37 | -1,44 | 0,16 | 1,44 | 173,53
4,00 | -280,00 | -2826,00 | -53,55 | 611,00 | 7222,00 | -70,36 | 88,42 | 52,72 | 232,72 | -1,02 | 0,36 | 1,08 | 160,46
4,50 | 372,00 | -3387,00 | -56,64 | 438,00 | 7304,00 | -62,35 | 84,23 | 47,75 | 227,75 | -0,82 | 0,37 | 0,90 | 156,06
5,00 | 408,00 | -3573,00 | -61,20 | 841,00 | 6998,00 | -54,02 | 81,63 | 41,44 | 221,44 | -0,50 | 0,73 | 0,89 | 124,23
5,50 | 393,00 | -3465,00 | -66,02 | 1636,00 | 6229,00 | -46,56 | 80,79 | 35,19 | 215,19 | -0,16 | 1,08 | 1,09 | 98,26
6,00 | 320,00 | -3316,00 | -70,70 | 2488,00 | 5343,00 | -41,00 | 81,72 | 30,11 | 210,11 | -0,47 | 0,88 | 0,99 | 117,93
6,50 | 382,00 | -3466,00 | -75,10 | 2706,00 | 5178,00 | -37,53 | 83,96 | 26,55 | 206,55 | -1,37 | 0,35 | 1,42 | 165,59
7,00 | 110,00 | -3262,00 | -79,77 | 2799,00 | 5096,00 | -34,54 | 86,92 | 23,41 | 203,41 | -1,81 | 0,20 | 1,82 | 173,70
7,50 | 763,00 | -3792,00 | -83,85 | 2157,00 | 5350,00 | -31,75 | 89,67 | 20,74 | 200,74 | -1,70 | 0,28 | 1,72 | 170,62
8,00 | 1451,00 | -4568,00 | -89,37 | 1373,00 | 6531,00 | -27,88 | 93,62 | 17,33 | 197,33 | -1,68 | 0,41 | 1,72 | 166,29
8,50 | 235,00 | -3343,00 | -96,67 | 1722,00 | 6160,00 | -21,63 | 99,06 | 12,61 | 192,61 | -1,91 | 0,67 | 2,03 | 160,58
9,00 | -1326,00 | -1799,00 | -101,01 | 2080,00 | 5793,00 | -16,25 | 102,31 | 9,14 | 189,14 | -1,84 | 0,64 | 1,94 | 160,71
9,50 | -2631,00 | -346,00 | -101,58 | 2210,00 | 5787,00 | -11,75 | 102,26 | 6,60 | 186,60 | -1,37 | 0,32 | 1,41 | 166,89
10,00 | -4043,00 | 915,00 | -98,81 | 2458,00 | 5484,00 | -7,42 | 99,09 | 4,29 | 184,29 | -1,15 | -0,02 | 1,15 | 180,95
10,50 | -4065,00 | 1057,00 | -92,80 | 2391,00 | 5226,00 | -3,75 | 92,88 | 2,31 | 182,31 | -1,30 | -0,10 | 1,31 | 184,35
11,00 | -2902,00 | -359,00 | -86,59 | 1765,00 | 6158,00 | -0,32 | 86,59 | 0,21 | 180,21 | -1,53 | -0,35 | 1,57 | 192,80
11,50 | -3721,00 | 527,00 | -83,51 | 2342,00 | 5580,00 | 5,01 | 83,66 | -3,43 | 176,57 | -1,81 | 0,03 | 1,81 | 178,96
12,00 | -4300,00 | 1215,00 | -78,36 | 2983,00 | 4901,00 | 8,93 | 78,87 | -6,50 | 173,50 | -1,56 | 0,78 | 1,74 | 153,51
12,50 | -4795,00 | 1629,00 | -71,68 | 3438,00 | 4412,00 | 11,26 | 72,56 | -8,93 | 171,07 | -0,63 | 1,46 | 1,59 | 113,29
13,00 | -5332,00 | 2327,00 | -63,89 | 4158,00 | 3791,00 | 12,44 | 65,09 | -11,02 | 168,98 | 0,72 | 1,38 | 1,56 | 62,39
13,50 | -5812,00 | 2723,00 | -54,61 | 4503,00 | 2959,00 | 11,99 | 55,91 | -12,39 | 167,61 | 2,12 | -0,03 | 2,12 | -0,68
14,00 | -5210,00 | 1914,00 | -44,27 | 5091,00 | 2855,00 | 10,12 | 45,41 | -12,88 | 167,12 | 3,79 | -2,92 | 4,78 | -37,61
14,50 | -4132,00 | 920,00 | -35,63 | 5053,00 | 2939,00 | 7,41 | 36,39 | -11,75 | 168,25 | 5,25 | -6,89 | 8,66 | -52,66
15,00 | -2879,00 | -324,00 | -29,51 | 5144,00 | 2891,00 | 4,85 | 29,90 | -9,33 | 170,67 | 6,13 | -11,03 | 12,62 | -60,92
15,50 | -1859,00 | -1287,00 | -26,41 | 5246,00 | 2804,00 | 2,12 | 26,50 | -4,59 | 175,41 | 6,17 | -14,76 | 16,00 | -67,31
16,00 | -813,00 | -2244,00 | -25,72 | 4875,00 | 3043,00 | -0,84 | 25,73 | 1,87 | 181,87 | 5,46 | -17,68 | 18,50 | -72,85
16,50 | 71,00 | -3227,00 | -27,45 | 4160,00 | 3680,00 | -3,06 | 27,62 | 6,36 | 186,36 | 4,11 | -19,53 | 19,95 | -78,12
17,00 | 720,00 | -3668,00 | -31,45 | 3402,00 | 4462,00 | -3,64 | 31,66 | 6,61 | 186,61 | 2,20 | -20,02 | 20,14 | -83,74
17,50 | 845,00 | -3833,00 | -36,77 | 2868,00 | 5019,00 | -2,36 | 36,84 | 3,67 | 183,67 | -0,15 | -18,88 | 18,88 | 269,56
18,00 | 680,00 | -3676,00 | -42,44 | 2109,00 | 5633,00 | 0,25 | 42,44 | -0,34 | 179,66 | -2,46 | -16,74 | 16,92 | 261,63
18,50 | -150,00 | -3000,00 | -47,72 | 1966,00 | 5820,00 | 4,52 | 47,93 | -5,41 | 174,59 | -4,38 | -13,77 | 14,45 | 252,34
19,00 | -1266,00 | -1819,00 | -51,17 | 2197,00 | 5602,00 | 9,19 | 51,99 | -10,18 | 169,82 | -5,46 | -10,33 | 11,68 | 242,14
19,50 | -2573,00 | -759,00 | -51,84 | 2804,00 | 4875,00 | 13,32 | 53,53 | -14,41 | 165,59 | -5,49 | -6,89 | 8,81 | 231,47
20,00 | -2256,00 | -726,00 | -49,64 | 1566,00 | 6230,00 | 15,83 | 52,11 | -17,68 | 162,32 | -4,64 | -3,94 | 6,09 | 220,33
20,50 | -2788,00 | -228,00 | -47,79 | 2525,00 | 5309,00 | 21,48 | 52,40 | -24,20 | 155,80 | -3,14 | -1,67 | 3,56 | 207,94
21,00 | -3100,00 | -41,00 | -44,69 | 3493,00 | 4378,00 | 24,86 | 51,13 | -29,08 | 150,92 | -1,68 | -0,39 | 1,73 | 193,03
21,50 | -2751,00 | -331,00 | -40,98 | 3655,00 | 4195,00 | 25,93 | 48,49 | -32,32 | 147,68 | -0,82 | -0,22 | 0,85 | 194,85
22,00 | -2244,00 | -829,00 | -38,05 | 3436,00 | 4398,00 | 26,58 | 46,41 | -34,94 | 145,06 | -0,61 | -0,23 | 0,65 | 200,42
22,50 | -2853,00 | -200,00 | -36,33 | 4541,00 | 3390,00 | 27,75 | 45,72 | -37,37 | 142,63 | -0,45 | 0,20 | 0,49 | 155,72
23,00 | -3202,00 | 262,00 | -33,12 | 5740,00 | 1872,00 | 26,35 | 42,32 | -38,51 | 141,49 | -0,20 | 0,65 | 0,68 | 107,04
23,50 | -3482,00 | 246,00 | -28,92 | 5503,00 | 2404,00 | 21,67 | 36,13 | -36,84 | 143,16 | -0,10 | 0,35 | 0,36 | 105,34
24,00 | -3468,00 | 384,00 | -24,40 | 5368,00 | 2451,00 | 17,91 | 30,27 | -36,28 | 143,72 | -0,12 | 0,35 | 0,37 | 109,49
24,50 | -3999,00 | 970,00 | -19,73 | 5635,00 | 2229,00 | 14,37 | 24,41 | -36,08 | 143,92 | -0,26 | 0,45 | 0,52 | 120,02
25,00 | -4388,00 | 1258,00 | -13,71 | 5995,00 | 1876,00 | 10,25 | 17,11 | -36,78 | 143,22 | -0,28 | 0,46 | 0,54 | 121,32
25,50 | -4372,00 | 1292,00 | -6,86 | 6060,00 | 1725,00 | 5,25 | 8,64 | -37,43 | 142,57 | -0,11 | 0,21 | 0,23 | 117,63